## Abgleich
Abgleichen des Temperatursensors
Vor Beginn des Abgleichvorganges ist das Abgleichprogramm auf den Controller zu programmieren!
PT100-Temperaturkoeffizient
[6 empty] | R0 | aPT
[6 empty] | 100 | 0.00385
Ikonst in mA | 1 |  |  | n (Bit) | 12
VU1 | 5 |  |  | URef in V | 5
|  |  |  | ULSB in V | 0.0012207
Fehler
[7 empty] | absolut | relativ
RT in W | T in °C | Uth in mV | Ua in V | # |  | T in °C gemessen | F in °C | frel in %
95.4 | -11.9481 | 477 | 0.52208 | 428 |  | -11.96 | 0.011948 | -0.1%
99.7 | -0.77922 | 498.5 | 0.96883 | 794 |  | -1.038 | 0.25878 | -33.21%
129.9 | 77.6623 | 649.5 | 4.1065 | 3364 |  | 78.41 | -0.74766 | -0.9627%
1. Messen der 3 Abgleichwiderstände RT Ohmmeter mit Prüfspitze 2mm und/oder Messkleme
2. Eintragen in die Messtabelle
3. 100Ohm-Widerstand anschließen und Offsetspannung messen.
|  | 4. Abgleich der Konstantstromquelle |  | Uth = | 498.5 | mV
|  | 5. Abgleich der Offsetspannung auf |  | Uoff = | 451.875 | mV
|  | 6. Abgleich der Ausgangsspannung |  | Ua =
Auf dem Abgleichmodul befinden sich 3 Testwiderstände, die den PT100 während des Abgleichvorganges ersetzen. Die Widerstandswerte entsprechen den aufgeduckten Werten 95, 100 und 130. Durch Toleranzen können sich aber leichte Abweichungen ergeben, die durch Messung korrigiert werden können. Der Widerstand für 0°C beträgt 100W und dient als Kontrollmessung und zur Kalibrierung der Konstantstromquelle!